## Voorblad
Aardgas- en elektriciteitsleveringen hotels, 2018
Anne Miek Kremer
CBS, SEN
15-9-2020

## Inhoud
Inhoud
Werkblad | Inhoud
Toelichting | Toelichting bij de tabellen
Tabel 1 | Totale energieleveringen hotels, 2018
Tabel 2 | Kentallen aardgas, 2018
Tabel 3 | Kentallen elektriciteit, 2018
Verklaring van tekens
Verklaring van tekens
niets (blanco) = het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. = het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* = voorlopige cijfers
** = nader voorlopige cijfers
2014–2015 = 2014 tot en met 2015
2014/2015 = het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2015
2014/’15 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2014 en eindigend in 2015
2012/’13–2014/’15 = oogstjaar, boekjaar enz., 2012/’13 tot en met 2014/’15
In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som
van de getallen.

## Toelichting
Toelichting bij de tabel/tabellen
Inleiding
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen toerisme. NBTC heeft CBS gevraagd om invulling te geven aan de indicator energiegebruik. CBS heeft veel ervaring met het inzichtelijk maken van energieverbruik in de gebouwde omgeving.In het kader van de energietransitie zijn dashboards gepubliceerd voor langdurige zorg, funderend onderwijs en retail (https://dashboards.cbs.nl/v2/). Op dezelfde wijze zijn nu energieleveringen aan hotels in kaart gebracht.
Over de tabellen
In Tabel 1 wordenvoor de vastgestelde populatie de geschatte aardgasleveringen, elektriciteitsleveringen en terugleveringen getoond uitgesplitst naar bouwjaarklasse, oppervlakteklasse en regio. Ook toont deze tabel hoe de berekende gas- en elektriciteitsleveringen van hotels zich verhouden tot de totale leveringen in 2018 en de leveringen aan de sector Horeca. De sector Horeca bestaat naast hotels onder andere ook uit andere logiesaccommodaties, restaurants en cafe's. Tabel 2 toont kentallen aardgas in m3 per m2 en Tabel 3 toont kentallen elektriciteit in kWh per m2. De kentallen zijn berekend voor 'traditionele' hotelcomplexen als de mediaan uitgesplitst naar oppervlakteklasse en bouwjaarklasse.
Populatie
De populatie bestaat uit hotelcomplexen. Een complex kan uit 1 of meerdere verblijfsobjecten bestaan die aansluitingen delen. In de meeste gevallen gaat het bij meerdere objecten om objecten die allen bij het hotel horen (bijvoorbeeld restaurant, fitnessgedeelte, congreszalen). In enkele gevallen gaat het om complexen met hotelobjecten en andere objecten en is de levering en het oppervlak voor het hotelgedeelte geschat.
De populatie hotels is bepaald op basis van het toerismebestand met logiesaccommodaties, correcties hierop en aanvullingen op basis van Locatus en Dataland. Hotels die deel uitmaken van complexen met een andere hoofdfunctie zoals vakantieparken,attractieparken, zorghotels, long stay voor uitzendkrachten, terminal schiphol zijn niet meegerekend in de populatie. Bed en breakfast, jeugdhotels en hostels zijn niet tot de populatie hotels gerekend.
In tabel 1 zijn gegevens voor de gehele onderzoekspopulatie weergegeven. In tabel 2 zijn kentalen gas weergegeven voor 'traditionele' hotelcomplexen: hotelcomplexen met een geldig oppervlak, die geen aansluitingen delen met objecten anders dan behorende bij een hotel, die gas gebruiken voor ruimteverwarming en geen eigen opwek van stroom hebben, en waarvoor plausibele gasleveringen zijn gevonden. In tabel 3 zijn kentalen elektriciteit weergegeven voor 'traditionele' hotelcomplexen en waarvoor plausibele elektriciteitsleveringen zijn gevonden.
Variabelen
Aantal complexen
Hotellocaties kunnen uit meerdere verblijfsobjecten in de BAG bestaan. Een complex is een hotellocatie dat uit 1 of meer verblijfsobjecten bestaat.
Gebruiksoppervlakte
De gebruiksoppervlakte van een complex is bepaald op basis van het gebruiksoppervlakte van de bij het complex behorende objecten. Wanneer een complex dat tot de populatie wordt gerekend bestaat uit objecten van hotels en objecten die niet bij het hotel horen is het gebruiksoppervlak bepaald op basis van het gebruiksoppervlak van objecten binnen het complex met de gebruiksfunctie logies of bijeenkomstfunctie in de BAG.
Aardgaslevering
De aardgaslevering van een complex is bepaald op basis van de gekoppelde aardgasaansluitingen. Voor een aantal complexen zijn leveringen geschat op basis van het gebruiksoppervlakte en kentallen gas (zie kentallen gas en analyses). Het gaat hier om daadwerkelijke leveringen.
Elektriciteitslevering
De elektriciteitslevering van een complex is bepaald op basis van de gekoppelde elektriciteitsaansluitingen. Voor een aantal complexen zijn leveringen geschat op basis van het gebruiksoppervlakte en kentallen elektriciteit (zie kentallen elektriciteit en analyses).
Teruglevering
De teruglevering van elekriciteit van een complex is bepaald op basis van de gekoppelde elektriciteitsaansluitingen. Het gaat hierbij om het terugleveren van eigen opwek van elektriciteit door bijvoorbeeld zonnepanelen aan het openbare net. Omdat eigen opwek nog relatief weinig voorkomt is hiervoor niet bijgeschat voor complexen waar geen plausibele relaties tussen aansluitingen en objecten gevonden konden worden (zie analyses).
Kental gas
Kentallen gas zijn berekend voor 'traditionele' hotelcomplexen (zie populatie) en waarvoor plausibele gasleveringen werden gevonden. Voor deze complexen zijn kentallen berekend door de aardgasleveringen te delen door het gebruiksoppervlakte van het hotelcomplex. In Tabel 2 wordt de mediaan van deze kentallen in een bepaalde oppervlakte- en bouwjaarklasse getoond.
Kental elektriciteit
Kentallen elektriciteit zijn berekend voor 'traditionele' hotelcomplexen (zie populatie) en waarvoor plausibele elektriciteitsleveringen werden gevonden. Voor deze complexen zijn kentallen berekend door de elektriciteitsleveringen te delen door het gebruiksoppervlakte van het hotelcomplex. In Tabel 3 wordt de mediaan van deze kentallen in een bepaalde oppervlakte- en bouwjaarklasse getoond.
Gecertificeerd energielabel
In de energielabeldatabase van RVO zijn energielabels voor de logiesfunctie geselecteerd met een opnamedatum tot en met 31-12-2018. Deze zijn gekoppeld aan de BAG op basis van het id nummer van het verblijfsobject. Niet alle labels konden aan de BAG gekoppeld worden.
Zonnepanelen
Zonnepanelen installaties zijn gekoppeld uit het definitieve analysebestand 2018 voor de zonnepanelenstatistiek die elk jaar op Statline wordt gepubliceerd. Niet alle zonnepanelen installaties worden waargenomen. Zonnepanelen zijn aanwezig verondersteld wanneer een installatie is gekoppeld of een teruglevering van elektriciteit is gevonden.
Het tabblad 'Bronbestanden' bevat een uitgebreide beschrijving van de genoemde bestanden.
Analyses
Om energieleveringen van hotels te kunnen analyseren is het belangrijk dat de juiste relaties worden gelegd tussen hotellocaties-objecten-aansluitingen. Hiervoor worden leveringen van gas en elektriciteit gecheckt op plausibiliteit. Voor hotelcomplexen zijn leveringen gevalideerd wanneer deze tussen bepaalde drempelwaarden liggen. Gevalideerd zijn ook waarden onder de drempelwaarden als deze verklaard kunnen worden doordat er bij een gaslevering een plausibele indicatie van stadsverwarming op basis van de stadsverwarmingspostcodelijst werd gevonden of een indicatie op basis van een energielabel voor de logiesfunctie voor stadsverwarming of allelectric (warmtepompen, warmte-koude-opslag),of bij een lage elektriciteitslevering een indicatie voor eigen opwek werd gevonden op basis van een gekoppeld vermogen aan zonnepanelen of een gekoppelde teruglevering.
Verschillende verbeteringsacties zijn uitgevoerd op hotelcomplexen waar geen leveringen werden gekoppeld of leveringen onder de drempelwaard en waar deze niet verklaard konden worden door informatie over stadsverwarming, allelectric of zonnepanelen en op hotelcomplexen waar leveringen werden gevonden boven de drempelwaarde. In sommige gevallen ging het bijvoorbeeld om fouten in het adres van het hotel of de aansluiting of werd duidelijk dat het om een complex met meerdere objecten ging. Voor de meeste hotelcomplexen kon alsnog een juiste relatie worden gelegd tussen hotellocaties, objecten in de BAG en aansluitingen.
Niet altijd kunnen echter verbeteringen worden gedaan. Voor sommige hotelcomplexen worden alsnog geen aansluitingen of slechts een deel van de aansluitingen gevonden. In sommige gevallen is het mogelijk dat lage waarden verklaard kunnen worden door energiezuinig gedrag of door het voorkomen van energiebesparende maatregelen die niet zijn geidentificeerd. Echter in de meeste gevallen zal hier sprake zal zijn van fouten in de relatie hotelllocaties-objecten-aansluitingen. Voor hotelcomplexen met geen of leveringen onder de drempelwaarde waar geen geldige verklaring voor is gevonden worden bijgeschat op basis van de kentallen die zijn waargenomen in de 'traditionele' populatie (Tabel2 en Tabel 3). Omdat terrugleveringen van elektriciteit nog weinig voorkomen is bij het bijschatten van de elektriciteitsleveringen uitgegaan van geen eigen opwek en wordt de teruglevering op 0 geschat.
Waarden boven de drempelwaarde kunnen veroorzaakt worden doordat niet het gehele gebruiksoppervlak is waargenomen (er is bijvoorbeeld sprake van panden zonder verblijfsobject zoals omgebouwde stallen), er kan sprake zijn van specifieke zaken die een hoger dan normaal verbruik verklaren (bijvoorbeeld hotel met sauna en zwembad), er kan sprake zijn van onzuinig gedrag en er kan sprake zijn van fouten in de relatie hotellocatie-objecten-aansluiting. Vanwege alle controles die zijn uitgevoerd wordt verwacht dat de nog resterende hoge waarden in de meeste gevallen met de praktijk overeenstemmen. Hoge waarden worden dus niet gecorrigeerd.
Voor hotelcomplexen in de populatie de aansluitingen delen met andere objecten dan die bij het hotel behoren worden de leveringen bijgeschat op basis van de kentallen in Tabel 2 en 3 en het gebruiksoppervlak dat voor het hotelgedeelte is geschat.
Aandachtspunten bij de cijfers
Volledigheid
Hotelcomplexen zijn geidentificeerd op basis van informatie over logiesaccommodaties Toerisme, Locatus en bouwbestemming Dataland. Ondanks alle controles en aanvullingen is het mogelijk dat niet alle hotelcomplexen zijn geidentificeerd. Daarnaast worden niet alle hotels tot de populatie gerekend, zie beschrijving populatie.
Betrouwbaarheid
Zoals beschreven bij analyses zijn verschillende checks uitgevoerd om de totale leveringen en kentallen te kunnen schatten. Voor ca 93% van de hotelcomplexen zijn leveringen bepaald op basis van gekoppelde leveringen vanuit de klantenbestanden en voor ca 7% van de hotelcomplexen zijn energieleveringen bijgeschat. Voor ca 1,5% van de hotelcomplexen wordt het oppervlak niet plausibel geacht. Leveringen aan hotels worden gerekend tot de economische sector I Horeca. Doordat bij dit onderzoek nieuwe informatie beschikbaar was konden aansluitingen worden geidentificeerd die in gebruik zijn door Sector I die eerder niet konden worden herkend als aansluitingen behorende bij de Sector I. Deze verbeteringen zijn niet meegenomen in de publicatie over leveringen naar economische sectoren. Deze verbeteringen zullen in de toekomst wel worden meegenomen in deze cijfers. Het percentage leveringen hotels in de totale leveringen in Sector I kan dus worden overschat, tegelijkertijd is het echter ook mogelijk dat niet alle hotels zijn geidentificeerd waardoor het percentage kan worden onderschat.
Bescherming van bedrijfsgegevens
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van integrale gegevens. Om onthulling van informatie over individuele bedrijven te voorkomen, zijn de cijfers afgerond. Daarnaast zijn cijfers over subpopulaties kleiner dan 10 bedrijven vervangen door een punt.
Afkortingen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
BAG Basisadministratie Adressen en Gebouwen
NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

## Bronbestanden
Bronbestanden
Bron | Inventarisatie Logiesaccommodaties Toerisme
Algemene beschrijving | Het CBS stelt voert een keer per jaar een inventarisatie onderzoek uit onder alle aanbieders van logiesaccommodaties (hotels, hostels, bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, kampeerterreinen met ten minste 4 toeristische standplaatsen en huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen). De populatie voor deze inventarisatie is samengesteld door het CBS op basis van meerdere gecombineerde registers van het bedrijfschap Horeca en Catering, het NBTC, het register van de Kamer van Koophandel en de BAG. Het resulterende populatiebestand wordt jaarlijks geactualiseerd en levert een integraal en actueel bestand met adressen van logiesaccommodaties die aan bovenstaande criteria voldoen.
Leverancier | Diverse leveranciers
Integraal of steekproef | Integraal
Periodiciteit | 2018-01-01
Bijzonderheden
Bron | Basisadministratie Adressen en Gebouwen
Algemene beschrijving | De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG bestaat uit twee samenhangende basisregistraties: de Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen. De Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte (straat), een nummeraanduiding (huisnummer en toevoegingen) en woonplaats. Adressen worden toegekend aan adresseerbare objecten uit de Basisregistratie Gebouwen. In de Basisregistratie Gebouwen zijn alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Panden kunnen uit meerdere verblijfsobjecten (VBO’s) bestaan met unieke adressen. Van elk pand is daarnaast ook kenmerken als bouwjaar en oppervlakte opgenomen. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend.
Leverancier | Kadaster
Integraal of steekproef | Integraal
Periodiciteit | 2018-01-01
Bijzonderheden | De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de BAG. Het Kadaster beheert de BAG en krijgt de gegevens aangeleverd door de gemeenten. In de BAG staat de gebruiksfunctie van een verblijfsobject geregistreerd.
Bron | Dataland
Algemene beschrijving | Dataland beheert in opdracht van gemeenten informatie over geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie, waaronder informatie over de bouwbestemming.
Leverancier | Dataland.
Integraal of steekproef | Integraal
Periodiciteit | 2018-01-01
Bijzonderheden | De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie over de bouwbestemming. Dataland beheert het bestand en krijgt de gegevens aangeleverd door de gemeenten. In dit onderzoek is de bouwbestemming in Dataland gebruikt om extra hotellocaties en bijbehorende hotelobjecten te identificeren.
Bron | Klantenbestanden
Algemene beschrijving | CBS ontvangt informatie over de leveringen van alle aansluitingen van gas en elektriciteit op het openbare net. Op basis van koppeling met onder andere BAG, Dataland, ABR en Locatus worden aansluitingen gesplitst naar aansluitingen van woningen en aansluitingen van bedrijven en wordt voor de aansluitingen van bedrijven de SBI indeling bepaald.
Leverancier | Netbeheerders (EDSN)
Integraal of steekproef | Integraal
Periodiciteit | jaar 2018
Bijzonderheden | In dit onderzoek is dit bestand gebruikt om de gas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net aan hotelcomplexen af te leiden.
Bron | Energielabeldatabase
Algemene beschrijving | Gecertificeerde Energielabels Database extractie mei 2019. Dit bestand bevat informatie van alle energielabelcertificaten tot mei 2019. Geselecteerd zijn certificaten voor de logiesfunctie stand 31-12-2018.
Leverancier | RVO
Integraal of steekproef | Integraal
Periodiciteit | 2018-12-31
Bijzonderheden | In dit onderzoek is dit bestand gebruikt om de geregistreerde energielabels voor logiesfuncties van hotelcomplexen te bepalen en allelectric of stadsverwarming te identificeren. Energielabels kunnen niet altijd gekoppeld worden en informatie in de certificaten is niet altijd voldoende om allelectric of stadsverwarming te kunnen identificeren. Informatie is alleen gebruikt om geen of lage gasleveringen te verklaren.
Bron | Stadsverwarmingslijst
Algemene beschrijving | Postcodegebieden met stadsverwarming stand eind 2015.
Leverancier | ACM
Integraal of steekproef | Integraal
Periodiciteit | 2015-12-31
Bijzonderheden | In dit onderzoek is dit bestand gebruikt om hotelcomplexen die gebruik maken van stadsverwarming te identificeren. Deze lijst is niet compleet en niet alle objecten die in een postcode gebied met stadsverwarming bevinden maken gebruik van stadsverwarming. Informatie over stadsverwarming is alleen gebruikt om geen of lage gasleveringen te verklaren.
Bron | Locatus
Algemene beschrijving | Adressen van locaties in de retail met o.a. locaties van hotels en hotel-restaurants
Leverancier | Locatus
Integraal of steekproef | Integraal
Periodiciteit | 2018-01-01
Bijzonderheden | In dit onderzoek is informatie in Locatus gebruikt om extra hotellocaties te identificeren.
Bron | Vermogen zonnestroom
Algemene beschrijving | Vermogen op basis van de statistiek zonnestroom die het CBS jaarlijks maakt op basis van Productie Installatie Register (PIR), Certiq, BTW gegevens.
Leverancier | Locatus
Integraal of steekproef | Integraal
Periodiciteit | 2018-12-31
Bijzonderheden | In dit onderzoek is informatie over zonnepanelen gebruikt om lage elektriciteitsleveringen te verklaren.

## Tabel 1
Tabel 1
Totale energieleveringen hotels, 2018
| Aantal complexen | Aardgaslevering | Elektriciteitslevering | Teruglevering | Gebruiksoppervlak | Percentage totale aardgaslevering | Percentage totale elektriciteits-levering | Percentage aardgaslevering Horeca | Percentage elektriciteits-levering Horeca
|  | 1 000 m3 | 1 000 kWh | 1 000 kWh | 1 000 m2 | % | % | % | %
Totaal | 2822 | 136465 | 776042 | 2195 | 7012 | 0.4% | 1% | 27% | 24%
Provincie
Groningen | 82 | 3479 | 13226 | . | 160 | 0.1% | 0.3% | 26.6% | 19%
Friesland | 190 | 6029 | 28446 | . | 343 | 1.3% | 1.3% | 23% | 25%
Drenthe | 97 | 4763 | 18343 | 201 | 168 | 0.8% | 0.9% | 20% | 20%
Overijssel | 141 | 7411 | 32672 | . | 285 | 1% | 0.8% | 23% | 19%
Flevoland | 19 | 559 | 6992 | . | 60 | 0.1% | 0.5% | 7% | 12%
Gelderland | 253 | 15406 | 63405 | 190 | 683 | 1% | 0.8% | 25% | 18%
Utrecht | 102 | 6513 | 44876 | 722 | 354 | 0.7% | 1.3% | 26% | 23%
Noord-Holland | 798 | 42739 | 283752 | 210 | 2310 | 1.2% | 2.1% | 41% | 37%
Zuid-Holland | 334 | 16475 | 112468 | . | 1091 | 0.2% | 0.7% | 25% | 20%
Zeeland | 199 | 4620 | 21316 | . | 212 | 0.1% | 0.8% | 17% | 16%
Noord-Brabant | 263 | 14353 | 81423 | 126 | 669 | 0.4% | 0.6% | 22% | 19%
Limburg | 344 | 14118 | 70123 | . | 678 | 0.5% | 1% | 29% | 27%
Corop
Oost-Groningen | 22 | 1021 | 3323 | . | 32 | 0.5% | 0.3% | . | 25%
Delfzijl en omgeving | 15 | 425 | 1184 | . | 13 | 0.1% | 0.1% | 42% | 25%
Overig Groningen | 45 | 2033 | 8719 | . | 115 | 0.1% | 0.4% | 23% | 17%
Noord-Friesland | 117 | 3700 | 18072 | . | 225 | 1.4% | 1.7% | 24% | 30%
Zuidwest-Friesland | 51 | 1117 | 5026 | . | 52 | 1.1% | 1% | 18% | 18%
Zuidoost-Friesland | 22 | 1211 | 5348 | . | 66 | 1.2% | 0.8% | 24% | 22%
Noord-Drenthe | 40 | 2529 | 10946 | . | 102 | 1.6% | 1.3% | 29% | 31%
Zuidoost-Drenthe | 29 | 1081 | 4608 | . | 26 | 0.3% | 0.7% | 11% | 13%
Zuidwest-Drenthe | 28 | 1153 | 2789 | . | 41 | 1.1% | 0.5% | 21% | 13%
Noord-Overijssel | 51 | 1984 | 10754 | . | 88 | 0.9% | 0.6% | 19% | 16%
Zuidwest-Overijssel | 12 | 353 | 1583 | . | 17 | 0.5% | 0.3% | 12% | 8%
Twente | 77 | 5074 | 20335 | . | 180 | 1.2% | 1% | 27% | 22%
Veluwe | 93 | 6795 | 28582 | . | 286 | 1.9% | 1.2% | 25% | 20%
Achterhoek | 67 | 1882 | 8201 | . | 86 | 0.5% | 0.5% | 14% | 14%
Arnhem/Nijmegen | 75 | 5699 | 21425 | . | 257 | 1.3% | 0.9% | 34% | 19%
Zuidwest-Gelderland | 18 | 1030 | 5197 | . | 54 | 0.3% | 0.5% | 22% | 15%
Utrecht | 102 | 6513 | 44876 | . | 354 | 0.7% | 1.3% | 26% | 23%
Kop van Noord-Holland | 102 | 2378 | 10970 | . | 127 | 0.5% | 0.8% | 14% | 15%
Alkmaar en omgeving | 58 | 2618 | 9364 | . | 157 | 2.1% | 1.4% | 37% | 23%
IJmond | 23 | 1532 | 5562 | . | 60 | 0.3% | 0.2% | 33% | 22%
Agglomeratie Haarlem | 62 | 2829 | 9717 | . | 87 | 3.5% | 1.8% | 40% | 24%
Zaanstreek | 12 | 335 | 3173 | . | 21 | 0.2% | 0.5% | 14% | 17%
Groot-Amsterdam | 522 | 32248 | 240415 | . | 1814 | 1.7% | 3.7% | 53% | 44%
Het Gooi en Vechtstreek | 19 | 800 | 4553 | . | 45 | 1% | 0.8% | 17% | 15%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek | 74 | 5762 | 23003 | . | 207 | 2.1% | 2% | 47% | 31%
Agglomeratie's-Gravenhage | 90 | 4539 | 35199 | . | 354 | 1% | 1.6% | . | 25%
DelftenWestland | 22 | 672 | 3989 | . | 47 | 0.1% | 0.2% | . | 13%
Oost-Zuid-Holland | 19 | 629 | 2866 | . | 25 | 0.4% | 0.3% | 14% | 9%
Groot-Rijnmond | 108 | 3700 | 40617 | . | 401 | 0.1% | 0.5% | 16% | 17%
Zuidoost-Zuid-Holland | 21 | 1174 | 6794 | . | 57 | 0.4% | 0.5% | 22% | 17%
Zeeuwsch-Vlaanderen | 48 | 1173 | 5190 | . | 61 | 0% | 0.6% | 16% | 14%
OverigZeeland | 151 | 3448 | 16126 | . | 151 | 0.4% | 1% | 17% | 17%
West-Noord-Brabant | 74 | 2491 | 16215 | . | 148 | 0.1% | 0.4% | 18% | 16%
Midden-Noord-Brabant | 45 | 3553 | 15692 | . | 147 | 1.2% | 0.8% | 33% | 20%
Noordoost-Noord-Brabant | 65 | 2965 | 19579 | . | 152 | 0.7% | 0.7% | 20% | 19%
Zuidoost-Noord-Brabant | 79 | 5344 | 29937 | . | 222 | 1% | 0.7% | 21% | 20%
Noord-Limburg | 49 | 3358 | 12548 | . | 85 | 0.7% | 0.8% | 19% | 17%
Midden-Limburg | 43 | 2305 | 12943 | . | 126 | 0.9% | 1.1% | 25% | 27%
Zuid-Limburg | 252 | 8454 | 44632 | . | 467 | 0.4% | 1% | 37% | 33%
Flevoland | 19 | 559 | 6992 | . | 58 | 0.1% | 0.5% | 7% | 12%
Oppervlakteklasse
Ongeldig | 34 | 1705 | 11868 | . | 0
50 tot 250 m2 | 267 | 3209 | 13366 | . | 44
250 tot 500 m2 | 526 | 5408 | 23555 | . | 198
500 tot 1.000 m2 | 688 | 11303 | 49789 | . | 497
1.000 tot 2.500 m2 | 627 | 24388 | 105908 | . | 979
2.500 tot 5.000 m2 | 304 | 20144 | 113178 | . | 1073
>5.000 m2 | 375 | 70358 | 459377 | . | 4221
Bouwjaarklasse
tot 1946 | 1482 | 38898 | 203450 | . | 1860
1946 tot 1978 | 584 | 34623 | 176498 | . | 1649
1978 tot 1995 | 275 | 31313 | 163464 | . | 1462
1995 tot 2009 | 332 | 21227 | 126762 | . | 1168
2009 tot 2015 | 104 | 6399 | 65682 | . | 529
vanaf 2015 | 45 | 4005 | 41184 | . | 344
Gecertificeerd energielabel
Geen | 2492 | 114295 | 616330 | 1634 | 5665
A of beter | 77 | 5322 | 54940 | . | 470
B | 28 | 1536 | 14431 | . | 110
C | 46 | 3225 | 25212 | . | 193
D | 44 | 3546 | 20481 | . | 173
E | 41 | 2519 | 12956 | . | 125
F | 27 | 2149 | 13551 | . | 119
G | 67 | 3874 | 19140 | . | 156
Zonnepanelen
niet aanwezig | 2667 | 115469 | 687453 |  | 6193
aanwezig | 155 | 20996 | 89588 | 2195 | 819
Bron: CBS.

## Tabel 2
Tabel 2
Kentallen gas in m3 per m2, 2018
| Totaal | Bouwjaarklasse
|  | tot 1946 | 1946 tot 1978 | 1978 tot 1995 | 1995 tot 2009 | 2009 tot 2015 | vanaf 2015
m3 per m2
Totaal
Oppervlakteklasse
50 tot 250 m2 |  | 26.6 | 21.4 | . | . | . | .
250 tot 500 m2 |  | 21.1 | 19.9 | 22.3 | 17.4 | . | .
500 tot 1.000 m2 |  | 18.6 | 18.4 | 19.7 | 17.6 | . | .
1.000 tot 2.500 m2 |  | 18.4 | 18.7 | 19.6 | 15.6 | . | .
2.500 tot 5.000 m2 |  | 17.7 | 17.8 | 16.6 | 15.9 | . | .
>5.000 m2 |  | 18.5 | 17.4 | 15.7 | 17.1 | 12.1 | .
Bron: CBS.

## Tabel 3
Tabel 3
Kentallen elektriciteit in kWh per m2, 2018
| Totaal | Bouwjaarklasse
|  | tot 1946 | 1946 tot 1978 | 1978 tot 1995 | 1995 tot 2009 | 2009 tot 2015 | vanaf 2015
kWh per m2
Totaal
Oppervlakteklasse
50 tot 250 m2 |  | 65 | 64.9 | . | . | . | .
250 tot 500 m2 |  | 63.4 | 96.9 | 83.8 | 127.6 | . | .
500 tot 1.000 m2 |  | 65.3 | 66.4 | 84 | 72 | . | .
1.000 tot 2.500 m2 |  | 73.7 | 72.6 | 97.1 | 72.4 | . | .
2.500 tot 5.000 m2 |  | 77.7 | 82.8 | 104.3 | 86 | . | .
>5.000 m2 |  | 115.3 | 93 | 97.9 | 94.3 | 125.7 | .
Bron: CBS.